## Slide 1
GP-IB を使った計測システム
VXI-11 を使った計測システム
コンピュータ
設定コマンド
“VXI-11 を使った計測システム" by Yamaoka is licensed under CC BY 2.0﻿
VXI-11 クライアント
トーカ
リスナ
リモート・
ローカル
デバイス・
クリア
サービス・
リクエスト
デバイス・
トリガ
コントローラ 機能
TCP/IP
VXI-11 サーバ
トーカ
リスナ
リモート・
ローカル
デバイス・
クリア
サービス・
リクエスト
デバイス・
トリガ
デバイス 機能
TCP/IP
GP-IB コントローラ
トーカ
リスナ
リモート・
ローカル
デバイス・
クリア
サービス・
リクエスト
デバイス・
トリガ
コントローラ 機能
GP-IB インタフェース
トーカ
リスナ
リモート・
ローカル
デバイス・
クリア
サービス・
リクエスト
デバイス・
トリガ
デバイス 機能
コントローラ
GP-IB アドレス
GP-IB アドレス
測定データ
設定コマンド
測定データ
コンピュータ
測定器
測定器
RPC
RPC
“GP-IB を使った計測システム" by Yamaoka is licensed under CC BY 2.0﻿
ソース・ハンドシェイク
アクセプタ・ハンドシェイク
アボート
ロック
アボート
ロック
イーサネット
GP-IB ケーブル